江苏省人防工程监理单位

平

行

检

验

记

录

表

土方工程平行检验记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  | 土方工程 |  | 分部工程名称 |  | 结构工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  | 检验批容量 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 部位 |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人民防空工程质量验收与评价标准验评标准（RFJ01-2015） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  |  | 设计要求及规范规定 |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查 记录 | 检查 结果 |
|  | 1 | 第6.2.4条 |  |  | 原状地基土不得扰动 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第6.2.5条 |  |  | 边坡坡度及坡脚位置应符合设计要求 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第6.2.6条 |  |  | 平面尺寸应符合设计要求 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第6.2.7条 |  |  | 回填土填料应符合设计要求 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第6.2.8条 |  |  | 边坡坡度及坡脚位置应符合设计要求 |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 第6.2.9条 |  |  | 开挖区表面平整度允许偏差应符合要求 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第6.2.10条 |  |  | 开挖区标高允许偏差应符合要求 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第6.2.11条 |  |  | 分级放坡边坡平台宽度允许偏差应符合要求 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第6.2.12条 |  |  | 土方开挖区表面标高允许偏差应符合要求 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第6.2.13条 |  |  | 回填区标高允许偏差应符合要求 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 第6.2.14条 |  |  | 回填区表面平整度允许偏差应符合要求 |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

江苏省人防工程质量监督站监制

模板工程平行检验记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 模板工程 |  | 分部工程名称 |  | 结构工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人民防空工程质量验收与评价标准验评标准（RFJ01-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 检查 记录 |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 第6.4.1条 |  | 模板及其支架应有足够的强度、刚度和稳定性 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第6.4.2条 |  | 固定模板的对拉螺栓严禁采用套管、混凝土预制件等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第6.4.3条 |  | 混凝土强度应符合设计要求及相关规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 第6.4.4条 |  | 模板安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第6.4.5条 |  | 预埋件、预留孔和预留洞安装及允许偏差应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第6.4.6条 |  | 现浇结构模板安装允许偏差应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

江苏省人防工程质量监督站监制

钢筋工程检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 钢筋工程 |  | 分部工程名称 |  | 结构工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人民防空工程质量验收与评价标准验评标准（RFJ01-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 检查 记录 |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 第6.5.1条 |  | 钢筋进场时试件检验结果应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第6.5.2条 |  | 力学性能检验及质量应符合规程的规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第6.5.3条 |  | 钢筋的品种、规格等应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第6.5.4条 |  | 拉结钢筋设置应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第6.5.5条 |  | 钢筋代换应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 第6.5.6条 |  | 钢筋除锈、调直不得采用冷拉方法 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第6.5.7条 |  | 钢筋加工的形状、尺寸允许偏差应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第6.5.8条 |  | 钢筋的接头宜设置在受力较小处 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第6.5.9条 |  | 钢筋应平直、无损伤，表面完好 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第6.5.10条 |  | 钢筋安装位置允许偏差应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

江苏省人防工程质量监督站监制

混凝土工程平行检验记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 混凝土工程 | 分部工程名称 |  | 结构工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  | 检验批容量 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人民防空工程质量验收与评价标准验评标准（RFJ01-2015） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  |  | 最小/实际抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 |
|  | 1 | 第6.6.1条 |  | 水泥进场性能指标复验及质量应符合规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第6.6.2条 |  | 掺用外加剂的质量及应用技术应符合环保规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第6.6.3条 |  | 混凝土应符合规定，根据相关要求进行配合比设计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第6.6.4条 |  | 结构混凝土的强度等级必须应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第6.6.5条 |  | 混凝土强度的试件抗压强度应符合规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 第6.6.6条 |  | 防护密闭的部位宜一次整体浇筑混凝土 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 第6.6.7条 |  | 混凝土运输、浇筑及间歇时间应符合规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 第6.6.8条 |  | 现浇结构的外观质量不应有严重缺陷 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 第6.6.9条 |  | 现浇结构、混凝土设备基础的尺寸允许偏差应符合规定 |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第6.6.10条 |  | 普通混凝土所用的粗、细骨料的质量应符合规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第6.6.11条 |  | 拌制混凝土水质宜采用饮用水，水质应符合规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第6.6.12条 |  | 大体积混凝土施工应符合规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第6.6.13条 |  | 补偿收缩混凝土施工应符合规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第6.6.14条 |  | 混凝土应连续浇筑，宜少留施工缝 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 第6.6.15条 |  | 变形缝应设在工程口部与主体连接处 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 第6.6.16条 |  | 后浇带施工应符合规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 第6.6.17条 |  | 混凝土浇筑后的养护应符合规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 第6.6.18条 |  | 现浇结构的外观质量不宜有一般缺陷 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 第6.6.19条 |  | 现浇结构和混凝土设备基础拆模后尺寸允许偏差应符合规定 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

江苏省人防工程质量监督站监制

砌体工程平行检验记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 | 砌体工程 | 分部工程名称 |  | 结构工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 项目负责人 |  | 检验批容量 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人民防空工程质量验收与评价标准验评标准（RFJ01-2015） |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  | 最小/实际抽样数量 | 检查记录 |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 第6.9.2条 |  | 砌体的品种、抗压强度必须符合设计要求 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第6.9.3条 |  | 砂浆品种、抗压强度应符合规定 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第6.9.4条 |  | 砌体砂浆必须密实饱满 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第6.9.5条 |  | 砌体的位置及垂直度允许偏差应符合规定 |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 第6.9.6条 |  | 砌体组砌方法应正确 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第6.9.7条 |  | 砌体的灰缝应横平竖直，厚薄均匀 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第6.9.8条 |  | 预埋拉结筋应符合规定 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第6.9.9条 |  | 砌体一般尺寸允许偏差应符合规定 |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

江苏省人防工程质量监督站监制

门框墙制作平行检验记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 门框墙制作 | 分部工程名称 |  | 孔口防护工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人民防空工程质量验收与评价标准验评标准（RFJ01-2015） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 第7.2.2条 |  | 门框墙混凝土强度等级不应低于C30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第7.2.3条 |  | 门框墙受力钢筋直径、间距及设置拉结筋应符合要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第7.2.4条 |  | 防护密闭门和密闭门的门框墙厚度应符合要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第7.2.5条 |  | 防护门、防护密闭门门洞四角的斜向钢筋配置应符合要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第7.2.6条 |  | 门框墙周边宽度应满足门扇安装和启闭应符合要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 第7.2.7条 |  | 钢材的品种和质量等应符合设计要求和规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 第7.2.8条 |  | 钢筋的规格、形状等应符合设计要求和规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 第7.2.9条 |  | 钢筋有瑕疵，严禁按原规格使用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 第7.2.10条 |  | 混凝土所用水泥、骨料等应符合施工规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 第7.2.11条 |  | 混凝土的配合比等应符合规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 第7.2.12条 |  | 商品混凝土质量应符合规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 第7.2.13条 |  | 钢门框与门框墙连成整体。活门槛与门框连接牢固 |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 第7.2.14条 |  | 钢筋混凝土门框墙无蜂窝无孔洞无露筋 |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 第7.2.15条 |  | 门框墙的混凝土应振捣密实。门框墙麻面面积应符合规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第7.2.16条 |  | 门框墙制作的允许偏差和检验方法应符合规定 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

江苏省人防工程质量监督站监制

防护门、防护密闭门、密闭门安装平行检验记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 防护门、防护密闭门、密闭门安装 | 分部工程名称 |  | 孔口防护工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人民防空工程质量验收与评价标准验评标准（RFJ01-2015） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 | 检查记录 |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 第7.3.1条 |  | 防护门、防护密闭门、密闭门性能等指标应符合设计要求和规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第7.3.2条 |  | 门扇与门框应贴合严密 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第7.3.3条 |  | 门扇铰页连接处受力均匀，设置垫片应符合要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第7.3.4条 |  | 密封条粘接牢固、平整。胶条接头搭接应符合要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第7.3.5条 |  | 门扇应自动开到终止位置，传动部件涂油润滑 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 第7.3.6条 |  | 钢筋混凝土门扇无蜂窝等瑕疵。钢门扇无严重变形 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 第7.3.7条 |  | 门扇应开关轻便,闭锁启闭灵活 |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第7.3.8条 |  | 门扇的零部件齐全，无锈蚀，无损坏 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第7.3.9条 |  | 双扇拱形门的上下两端与门框间，有符合要求的间隙 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第7.3.10条 |  | 门扇安装允许偏差和检验方法应符合规定。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

江苏省人防工程质量监督站监制

防爆波活门平行检验记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  | 分项工程名称 | 防爆波活门安装 | 分部工程 名称 |  | 孔口防护 工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  |  | 人民防空工程质量验收与评价标准验评标准（RFJ01-2015） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  |  | 设计要求及规范规定 |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查 记录 |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 第7.4.1条 |  |  | 防爆波悬摆活门、胶管活门的规格等应符合设计要求和规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第7.4.2条 |  |  | 防爆波悬摆活门安装牢固，开启方向、位置正确 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第7.4.3条 |  |  | 胶管活门门框与胶板粘贴牢固，位置正确 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第7.4.4条 |  |  | 防爆波悬摆活门和胶管活门凹入墙面的距离应符合设计要求和规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第7.4.5条 |  |  | 防爆波悬摆活门安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 第7.4.6条 |  |  | 胶管话门安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 第7.4.7条 |  |  | 防爆波悬摆活门、胶管活门安装允许偏差和检验方法应符合规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

江苏省人防工程质量监督站监制

自动排气活门、防爆超压排气活门安装平行检验记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 | 自动排气活门、防爆超压排气活门安装 |  | 分部工程 名称 |  | 孔口防护工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  | 人民防空工程质量验收与评价标准验评标准（RFJ01-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  | 检查结果 |
|  | 1 | 第7.5.1条 | 自动排气活门等开启方向须朝向排风方向 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第7.5.2条 | 自动排气活门等应与工程内的通风短管在垂直和水平方向错开布置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第7.5.3条 | 自动排气活门等安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 第7.5.4条 | 自动排气活门等安装允许偏差和检验方法应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

江苏省人防工程质量监督站监制

密闭穿墙管施工平行检验记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 密闭穿墙管施工 |  | 分部工程名称 |  | 孔口防护工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人民防空工程质量验收与评价标准验评标准（RFJ01-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查 记录 |  | 检查结果 |
|  | 1 | 第7.6.1条 |  | 当管道穿过工程外墙等时,预埋带有密闭翼环的密闭穿墙管 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第7.6.2条 |  | 密闭穿墙管管材应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第7.6.3条 |  | 密闭翼环釆用钢板制作, 钢板平整,厚度和翼高应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第7.6.4条 |  | 密闭翼环应位于墙体中间，与周围结构钢筋焊牢 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第7.6.5条 |  | 密闭穿墙短管两端伸出墙面的长度应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第7.6.6条 |  | 密闭穿墙管作套管应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第7.6.7条 |  | 当管线穿过临空墙等预埋的套管时，设置防护抗力片 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第7.6.8条 |  | 密闭穿墙管施工应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第7.6.9条 |  | 进出工程管道安装防护阀门，距离墙体不宜大于200mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

江苏省人防工程质量监督站监制

平战转换封堵构件施工检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 平战转换封堵构件施工 | 分部工程名称 |  |  | 孔口防护工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  | 检验批部位 |  |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人民防空工程质量验收与评价标准验评标准（RFJ01-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 | 检查 记录 |  | 检查结果 |
|  | 1 | 第7.7.1条 |  | 防护功能平战转换预埋件的材质等应符合设计要求和规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第7.7.2条 |  | 人防工程的各项在施工安装时一次完成 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第7.7.3条 |  | 焊条的保护气体等应符合设计要求和钢结构焊接的专门规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第7.7.4条 |  | 经工艺处理的钢材表面应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第7.7.5条 |  | 钢结构构件表面无明显凹面和损伤 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第7.7.6条 |  | 钢结构油漆外观涂刷均匀,无明显皱皮、流坠 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第7.7.7条 |  | 焊缝应焊波均匀,焊渣和飞溅物清除干净 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第7.7.8条 |  | 焊缝尺寸的允许偏差和检验方法应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

江苏省人防工程质量监督站监制

防水混凝土工程检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 防水混凝土工程 | 分部工程 名称 | 防水工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  | 检验批容量 |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  | 检验批部位 |  |
| 验收依据 |  |  | 人民防空工程质量验收与评价标准验评标准（RFJ01-2015） |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  | 最小/实际 抽样数量 | 检查 记录 | 检查 结果 |
|  | 1 | 第8.2.2条 |  | 防水混凝土的原材料等应符合设计要求和规定 |  |  |  |  |
|  | 2 | 第8.2.3条 |  | 防水混凝土的抗渗等级应符合设计要求 |  |  |  |  |
|  | 3 | 第8.2.4条 |  | 防水混凝土结构的施工缝等设置和构造应符合设计要求和规定 |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 第8.2.5条 |  | 防水混凝土结构表面坚实、平整；埋设件位置准确 |  |  |  |  |
|  | 2 | 第8.2.6条 |  | 防水混凝土结构表面的裂缝不得贯通 |  |  |  |  |
|  | 3 | 第8.2.7条 |  | 防水混凝土结构厚度等允许偏差应符合规定 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

江苏省人防工程质量监督站监制

水泥砂浆防水层工程检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 水泥砂浆 防水层工程 | 分部工程名称 |  |  | 防水工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  | 检验批部位 |  |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人民防空工程质量验收与评价标准验评标准（RFJ01-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  |  | 最小/实际抽样数量 | 检查记录 |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 第8.3.2条 |  | 防水砂浆的原材料及配合比应符合设计要求和规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第8.3.3条 |  | 防水砂浆的粘结强度等应符合设计要求和规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第8.3.4条 |  | 水泥砂浆防水层与基层之间结合牢固,无空鼓现象 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第8.3.5条 |  | 水泥砂浆防水层表面密实、平整，无裂纹等缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第8.3.6条 |  | 水泥砂浆防水层施工缝留槎位置正确，接槎层层搭接紧密 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第8.3.7条 |  | 水泥砂浆防水层的平均厚应应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第8.3.8条 |  | 水泥砂浆防水层表面平整度的允许偏差为5mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

江苏省人防工程质量监督站监制

涂料防水层工程检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 涂料防水层工程 |  | 分部工程 名称 |  | 防水 工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人民防空工程质量验收与评价标准验评标准（RFJ01-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  | 检查结果 |
|  | 1 | 第8.4.2条 |  | 涂料防水层所用的材料及配合比应符合设计要求和规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第8.4.3条 |  | 涂料防水层的平均厚度应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第8.4.4条 |  | 涂料防水层在转角处等部位做法应符合设计要求和规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 第8.4.5条 |  | 涂料防水层应与基层粘结牢固，涂刷均匀 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第8.4.6条 |  | 涂层间夹铺胎体增强材料，浸透胎体覆盖完全，无胎体外露现象 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第8.4.7条 |  | 侧墙涂料防水层的保护层与防水层应结合紧密厚度应符合设计要求和规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

江苏省人防工程质量监督站监制

卷材防水层工程平行检验记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 卷材防水层工程 |  | 分部工程名称 |  | 防水工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人民防空工程质量验收与评价标准验评标准（RFJ01-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查 记录 |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 第8.5.2条 |  | 卷材防水层所用卷材及其配套材料应符合设计要求和规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第8.5.3条 |  | 卷材防水层在转角处等部位做法应符合设计要求和规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 第8.5.4条 |  | 卷材防水层的搭接缝粘贴或焊接牢固，密封严密 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第8.5.5条 |  | 外防外贴法铺贴卷材防水层，卷材搭接应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第8.5.6条 |  | 侧墙卷材防水层的保护层与防水层应结合紧密 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第8.5.7条 |  | 卷材搭接宽度的允许偏差为-10mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

江苏省人防工程质量监督站监制

金属板防水层工程平行检验记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 金属板防水层工程 | 分部工程名称 |  | 防水工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  | 检验批容量 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  | 检验批部位 |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人民防空工程质量验收与评价标准验评标准（RFJ01-2015） |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  | 最小/实际抽样数量 | 检查 记录 | 检查 结果 |  |
|  | 1 | 第8.6.2条 |  | 金属板和焊接材料应符合设计要求 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第8.6.3条 |  | 焊工持有有效的执业资格证书 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 第8.6.4条 |  | 金属板表面不得有明显凹面和损伤 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第8.6.5条 |  | 焊缝不得有裂纹、未熔合等缺陷 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第8.6.6条 |  | 焊缝的焊波均匀,焊渣等清除干净；保护涂层无漏涂等现象 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

江苏省人防工程质量监督站监制

塑料防水板防水层工程平行检验记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  | 塑料防水板防水层工程 | 分部工程名称 |  | 防水工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人民防空工程质量验收与评价标准验评标准（RFJ01-2015） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  |  | 设计要求及规范规定 |  | 最小/实际抽样数量 | 检查记录 |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 第8.7.2条 |  |  | 塑料防水板及其配套材料应符合设计要求 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第8.7.3条 |  |  | 塑料防水板的搭接缝采用双缝热熔焊接，焊缝有效宽度应符合规定 |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 第8.7.4条 |  |  | 塑料防水板采用无钉孔铺设，固定点的间距根据基面平整情况确定 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第8.7.5条 |  |  | 塑料防水板与暗钉圈焊接牢固，不得漏焊、假焊和焊穿 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第8.7.6条 |  |  | 塑料防水板的铺设平顺，不得有下垂、绷紧和破损现象 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第8.7.7条 |  |  | 塑料防水板搭接宽度的允许偏差为-10mm |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

江苏省人防工程质量监督站监制

膨润土防水材料防水层工程平行检验记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 膨润土防水材料防水层工程 |  | 分部工程名称 |  | 防水工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人民防空工程质量验收与评价标准验评标准（RFJ01-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 第8.8.2条 |  | 膨润土防水材料应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第8.8.3条 |  | 膨润土防水材料防水层在转角处等部位做法应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第8.8.4条 |  | 织布面或防水板的膨润土面，朝向工程主体结构的迎水面 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第8.8.5条 |  | 膨润土防水材料应上层压住下层，防水层与基层等贴合紧密 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第8.8.6条 |  | 膨润土防水材料应采用水泥钉和垫片固定；各面固定间距应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第8.8.7条 |  | 膨润土防水材料搭接宽度的允许偏差为-10mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

江苏省人防工程质量监督站监制

止水带防水工程平行检验记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 止水带防水工程 |  | 分部工程名称 |  | 防水工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人民防空工程质量验收与评价标准验评标准（RFJ01-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查 记录 |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 第8.9.2条 |  | 止水带材料的规格、质量应符合设计要求和规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第8.9.3条 |  | 止水带严禁折裂、脱焊或脱胶；封严缝隙；紧固预埋件螺栓 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第8.9.4条 |  | 埋入式橡胶止水带等的敷设位置准确；止水带固定可靠 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第8.9.5条 |  | 可卸式橡胶止水带敷设平整,打孔位置准确，均衬垫严密 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第8.9.6条 |  | 变形缝凹槽内防水层表面平整、粗糙、清洁、干燥 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第8.9.7条 |  | 金属止水带接头处焊缝应严密平整；混凝土覆盖层密实平整 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

江苏省人防工程质量监督站监制

—般抹灰工程平行检验记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | —般抹灰工程 |  | 分部工程名称 |  | 建筑装饰装修工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人民防空工程质量验收与评价标准验评标准（RFJ01-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查 记录 |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 第9.2.2条 |  | 抹灰前基层表面的尘土等应清除干净，并洒水润湿 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第9.2.3条 |  | 一般抹灰所用材料的品种和性能应应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第9.2.4条 |  | 抹灰工程应分层进行。抹灰操作应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第9.2.5条 |  | 抹灰层与基层之间及各抹灰层之间粘结牢固 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第9.2.6条 |  | 一般抹灰工程的表面质量应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第9.2.7条 |  | 抹灰表面应整齐、光滑；抹灰表面应平整 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第9.2.8条 |  | 抹灰层的总厚度应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第9.2.9条 |  | 抹灰分格缝的设置应符合设计要求,操作符合规范 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第9.2.10条 |  | 有排水要求的部位应做滴水线。滴水线应符合规范 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 第9.2.11条 |  | —般抹灰工程质量的允许偏差和检验方法应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

江苏省人防工程质量监督站监制

涂饰工程检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 涂饰工程 | 分部工程名称 |  |  | 建筑装饰装修工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  | 检验批部位 |  |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人民防空工程质量验收与评价标准验评标准（RFJ01-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  |  | 最小/实际抽样数量 | 检查 记录 |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 第9.3.2条 |  | 涂饰工程所用涂料的品种、型号和性能应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第9.3.3条 |  | 涂饰工程的颜色、图案应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第9.3.4条 |  | 预埋件、连接件的数量、规格等应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第9.3.5条 |  | 涂饰工程的基层处理应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第9.3.6条 |  | 水性薄涂料的涂饰质量和检验方法应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第9.3.7条 |  | 水性厚涂料的涂饰质量和检验方法应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第9.3.8条 |  | 水性复层涂料的涂饰质量和检验方法应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第9.3.9条 |  | 溶剂型涂料色漆的涂饰质量和检验方法应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第9.3.10条 |  | 溶剂型涂料清漆的涂饰质量和检验方法应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 第9.3.11条 |  | 涂层与其他装修材料和设备衔接处吻合，界面清晰 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 第9.3.12条 |  | 美术涂饰表面洁净；仿花纹涂饰的饰面具有纹理；图案不得移位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

江苏省人防工程质量监督站监制

饰面板(砖）工程平行检验记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 饰面板(砖)工程 |  | 分部工程名称 |  | 建筑装饰装修工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人民防空工程质量验收与评价标准验评标准（RFJ01-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 第9.4.2条 |  | 饰面板的品种、规格、颜色和性能应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第9.4.3条 |  | 饰面板孔、槽的数量、位置和尺寸应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第9.4.4条 |  | 预埋件、连接件的数量等和防腐处理应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第9.4.5条 |  | 饰面砖的品种、规格、图案、颜色和性能应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第9.4.6条 |  | 找平、防水、粘结和勾缝材料及施工方法应符合设计要求及规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 第9.4.7条 |  | 饰面砖粘贴必须牢固 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 第9.4.8条 |  | 满粘法施工的饰面砖工程无空鼓、裂缝 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第9.4.9条 |  | 饰面板表面平整、洁净、色泽一致,无裂痕和缺损 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第9.4.10条 |  | 饰面板嵌缝应密实、平直，宽度和深度应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第9.4.11条 |  | 饰面板工程的石材进行防碱背涂处理。灌注材料饱满、密实 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第9.4.12条 |  | 饰面板上的孔洞套割吻合，边缘应整齐 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第9.4.13条 |  | 饰面板安装的允许偏差和检验方法应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 第9.4.14条 |  | 饰面砖表面平整、洁净、色泽一致,无裂痕和损缺 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 第9.4.15条 |  | 饰面砖接缝平直、光滑，宽度和深度应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 第9.4.16条 |  | 有排水要求的部位应做滴水线，滴水线应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 第9.4.17条 |  | 饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

江苏省人防工程质量监督站监制

整体面层铺设工程平行检验记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  | 分项工程名称 | 整体面层铺设工程 |  | 分部工程名称 |  | 建筑装饰装修工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |
| 验收依据 |  |  |  | 人民防空工程质量验收与评价标准验评标准（RFJ01-2015） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查 记录 | 检查 结果 |
|  | 1 | 第9.5.2条 |  |  | 面层的材质、厚度等应符合设计要求和规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第9.5.3条 |  |  | 面层与下一层应结合牢固,无空鼓和开裂 |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 第9.5.4条 |  |  | 整体面层铺设工程表面质量应符合规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第9.5.5条 |  |  | 面层表面的坡度应符合设计要求，无倒泛水和积水现象 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第9.5.6条 |  |  | 踢脚线与柱、墙面应紧密结合，踢脚线高度等应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第9.5.7条 |  |  | 楼梯、台阶踏步的宽度、高度应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第9.5.8条 |  |  | 整体面层的允许偏差和检验方法应符合规定 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

江苏省人防工程质量监督站监制

板块面层铺设工程平行检验记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 板块面层铺设工程 |  | 分部工程名称 |  | 建筑装饰装修工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人民防空工程质量验收与评价标准验评标准（RFJ01-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  | 检查结果 |
|  | 1 | 第9.6.2条 |  | 面层所用板块产品应符合设计要求和规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第9.6.3条 |  | 面层与下一层应结合牢固，无空鼓 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第9.6.4条 |  | 板块面层铺设工程表面质量应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第9.6.5条 |  | 面层表面的坡度应符合设计要求，无泛水、无积水；结合处无渗漏 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第9.6.6条 |  | 踢脚线表面应洁净，与柱、墙面的结合应牢固 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第9.6.7条 |  | 楼梯、台阶踏步的宽度、高度应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第9.6.8条 |  | 板块面层的允许偏差和检验方法应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

江苏省人防工程质量监督站监制

吊顶工程平行检验记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 吊顶工程 |  | 分部工程名称 |  | 建筑装饰装修工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人民防空工程质量验收与评价标准验评标准（RFJ01-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  | 检查结果 |
|  | 1 | 第9.7.6条 |  | 安装饰面板前应完成吊顶内管道和设备的调试及验收 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第9.7.7条 |  | 吊杆距主龙骨端部距离与设置应符合规范 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第9.7.8条 |  | 重型灯具等设备严禁安装龙骨上 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第9.7.9条 |  | 吊顶标高、尺寸、起拱和造型应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第9.7.10条 |  | 饰面材料的材质、品种、规格等应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 第9.7.11条 |  | 吊杆、龙骨和饰面材料的安装必须牢固 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第9.7.12条 |  | 吊杆、龙骨的材质、规格等应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第9.7.13条 |  | 石膏板接缝按其施工工艺标准进行板缝防裂处理 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第9.7.14条 |  | 饰面材料的安装应稳固严密 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第9.7.15条 |  | 饰面材料表面应洁净、色泽一致。搭接应平整、吻合 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第9.7.16条 |  | 灯具等设备的位置应合理、美观,交接应吻合、严密 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 第9.7.17条 |  | 接缝应平整、吻合、颜色一致，不得有表面缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

江苏省人防工程质量监督站监制

门窗安装工程平行检验记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 门窗安装工程 |  | 分部工程名称 |  | 建筑装饰装修工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人民防空工程质量验收与评价标准验评标准（RFJ01-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查 记录 |  | 检查结果 |
|  | 1 | 第9.8.2条 |  | 门窗的品种、类型等应符合设计要求和质量要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第9.8.3条 |  | 门窗框的安装应牢固，预埋件的数量等应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第9.8.4条 |  | 门窗配件的型号等应符合设计要求，功能满足使用要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第9.8.5条 |  | 防火门的耐火等级及其附件质量应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第9.8.6条 |  | 门窗的安装质量应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第9.8.7条 |  | 木门窗安装的允许偏差和检验方法应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第9.8.8条 |  | 钢门窗安装的允许偏差和检验方法应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第9.8.9条 |  | 铝合金门窗安装的允许偏差和检验方法应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第9.8.10条 |  | 塑料门窗安装的允许偏差和检验方法应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 第9.8.11条 |  | 推拉自动门安装的允许偏差和检验方法应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 第9.8.12条 |  | 旋转门安装的允许偏差和检验方法应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 第9.8.13条 |  | 防火门和防火卷帘安装的允许偏差和检验方法应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

江苏省人防工程质量监督站监制

给水管道安装平行检验记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 给水管道安装 |  | 分部工程名称 |  | 给水排水工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人民防空工程质量验收与评价标准验评标准（RFJ01-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 第10.2.2条 |  | 给水管道采用与管材相适应的管件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第10.2.3条 |  | 镀锌钢管应根据管径尺寸采用螺纹连接或法兰连接 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第10.2.4条 |  | 给水塑料管和复合管可以采用橡胶圈接口等连接形式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第10.2.5条 |  | 给水铸铁管管道采用水泥捻口等方式进行连接 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第10.2.6条 |  | 铜管连接可采用专用接头或焊接，根据管径选择焊接方式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 第10.2.7条 |  | 冷、热水管道同时安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第10.2.8条 |  | 管道坡度的正负偏差不超过设计要求坡度值的1/3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第10.2.9条 |  | 碳素钢管道的螺纹连接应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第10.2.10条 |  | 法兰连接应对接平行、紧密；衬塾材质应符合设计要求和规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第10.2.11条 |  | 非镀梓碳素钢管的焊接应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第10.2.12条 |  | 阀门的安装位置、进出口方向应正确，连接牢固、紧密 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 第10.2.13条 |  | 管道、箱类和金属支架涂漆应附着良好，无缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 第10.2.14条 |  | 室内给水管道安装的允许偏差和检验方法应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

江苏省人防工程质量监督站监制

给水管道附件及卫生器具给水配件安装平行检验记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 给水管道附件及卫生器具给水配件安装 |  | 分部工程名称 |  | 给水排水工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人民防空工程质量验收与评价标准验评标准（RFJ01-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  | 检查结果 |
|  | 1 | 第10.3.2条 |  | 室内给水管道的水压试验应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第10.3.3条 |  | 给水系统交付使用前须进行通水试验并做好记录 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第10.3.4条 |  | 生活给水系统管道取样检验,符合标准方可使用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第10.3.5条 |  | 室内直埋给水管道做防腐处理。防腐层应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第10.3.6条 |  | 预埋水管的柔性、刚性防水套管等应符合设计要求和规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第10.3.7条 |  | 给水引入管与排水排出管的水平净距离不得小于1m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第10.3.8条 |  | 管道及管件焊接的焊缝表面质量应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第10.3.9条 |  | 给水水平管道应有的坡度坡向泄水口 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第10.3.10条 |  | 给水管道和阀门安装的允许偏差应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第10.3.11条 |  | 管道的支、吊架安装应平整牢固，间距应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 第10.3.12条 |  | 试验消火栓等做试射试验，达到设计要求为合格 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 第10.3.13条 |  | 箱式消火栓的安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 第10.3.14条 |  | 镀铬件应完好不损伤，接口严密，启闭部分灵活 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 第10.3.15条 |  | 给水管道附件等安装高度的允许偏差和检验方法应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

江苏省人防工程质量监督站监制

给水附属设备安装平行检验记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 给水附属设备安装 | 分部工程名称 |  |  | 给水排水工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  | 检验批部位 |  |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人民防空工程质量验收与评价标准验评标准（RFJ01-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  |  | 最小/实际抽样数量 | 检查记录 |  | 检查结果 |
|  | 1 | 第10.4.2条 |  | 基础混凝土强度、坐标等应符合设计规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第10.4.3条 |  | 水泵试运转的轴承温升应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第10.4.4条 |  | 满水试验和水压试验应符合设计要求和规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第10.4.5条 |  | 水箱支架或底座安装，尺寸及位置应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第10.4.6条 |  | 水箱溢流管和泄放管设置不得与排水管直接连接 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第10.4.7条 |  | 手摇泵的规格等应符合设计要求；角钢支架拼装外涂应符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第10.4.8条 |  | 室内给水设备安装的允许偏差应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第10.4.9条 |  | 管道保温层厚度和平整度的允许偏差应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

江苏省人防工程质量监督站监制

排水管道安装平行检验记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 排水管道安装 |  | 分部工程名称 |  | 给水排水工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人民防空工程质量验收与评价标准验评标准（RFJ01-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  | 检查结果 |
|  | 1 | 第10.5.2条 |  | 排水管四周应用混凝土包裹，厚度应符合设计要求和规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第10.5.3条 |  | 生活污水铸铁管道的坡度应符合设计或规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第10.5.4条 |  | 生活污水塑料管道的坡度应符合设计要求或规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第10.5.5条 |  | 排水塑料管按设计要求及位置装设伸缩节 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第10.5.6条 |  | 排水主立管及水平干管管道均做通球试验 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 第10.5.7条 |  | 隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前作灌水试验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第10.5.8条 |  | 设置生活污水管道的检查口等，当设计无要求时应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第10.5.9条 |  | 排水管道的检查口应设在检查井内，坡向检查口设定应符合规范 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第10.5.10条 |  | 吊钩或卡箍应固定在承重结构上，支墩采取固定措施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第10.5.11条 |  | 排水塑料管道支、吊架间距应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第10.5.12条 |  | 室内排水管道安装的允许偏差应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

江苏省人防工程质量监督站监制

卫生器具安装平行检验记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 卫生器具安装 |  | 分部工程名称 |  | 给水排水工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人民防空工程质量验收与评价标准验评标准（RFJ01-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  | 检查结果 |
|  | 1 | 第10.6.2条 |  | 卫生器具的安装采用预埋螺栓或膨胀螺栓安装固定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第10.6.3条 |  | 地漏的安装应平正、牢固，周边无渗漏 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第10.6.4条 |  | 卫生器具交工前做满水和通水试验 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第10.6.5条 |  | 卫生器具给水配件完好无损伤，接口严密，启闭灵活 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第10.6.6条 |  | 卫生器具的受水口和立管均采取可靠的固定措施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 第10.6.7条 |  | 排水管道接口紧密不漏，固定支架等支撑位置应正确、牢固 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第10.6.8条 |  | 卫生器具安装的允许偏差应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第10.6.9条 |  | 卫生器具给水配件安装的允许偏差应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第10.6.10条 |  | 卫生器具排水管道安装的允许偏差应符合规定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

江苏省人防工程质量监督站监制

洗消器具安装平行检验记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 洗消器具安装 |  | 分部工程名称 |  | 给水排水工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人民防空工程质量验收与评价标准验评标准（RFJ01-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 第10.7.2条 |  | 电热淋浴器等的型号、规格应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第10.7.3条 |  | 电热淋浴器安装应固定牢固，位置准确，预埋件与墙面平顺 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第10.7.4条 |  | 冲洗喷嘴安装应固定牢固，位置准确，接头严密、不漏水 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第10.7.5条 |  | 冲洗水头龙等安装位置准确，盖板与地面齐平 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第10.7.6条 |  | 口部冲洗阀安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第10.7.7条 |  | 洗消器具安装允许偏差和检验方法应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

江苏省人防工程质量监督站监制

污水集水池施工平行检验记录表

编号：

| 单位工程 名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 污水集水池施工 | 分部工程名称 | 给水排水工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  | 检验批容量 |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  | 检验批部位 |  |
| 验收依据 |  |  | 人民防空工程质量验收与评价标准验评标准（RFJ01-2015） |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  | 最小/实际抽样数量 | 检查记录 | 检查结果 |
|  | 1 | 第10.8.1条 |  | 污水集水池顶上设有的密闭型人孔等设施应符合设计要求 |  |  |  |  |
|  | 2 | 第10.8.2条 |  | 集水池房间等设有便于冲洗地面的冲洗水龙头及软管 |  |  |  |  |
|  | 3 | 第10.8.3条 |  | 通气管的管径不宜小于污水泵出水管的管径 |  |  |  |  |
|  | 4 | 第10.8.4条 |  | 通气管设置铜芯闸阀，阀门的近端面距离围护结构符合要求 |  |  |  |  |
|  | 5 | 第10.8.5条 |  | 防爆地漏的安装应符合规定 |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 第10.8.6条 |  | 污水泵房设置通气管和防潮、隔音设施 |  |  |  |  |
|  | 2 | 第10.8.7条 |  | 污水排水泵宜选用潜水泵等，污水排水泵采用自动控制 |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

江苏省人防工程质量监督站监制

污水泵安装平行检验记录表

编号：

| 单位工程 名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 污水泵安装 | 分部工程名称 | 给水排水工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  | 检验批容量 |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  | 检验批部位 |  |
| 验收依据 |  |  | 人民防空工程质量验收与评价标准验评标准（RFJ01-2015） |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  | 最小/实际抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 |
|  | 1 | 第10.9.2条 |  | 潜式污水泵的型号、规格应符合设计要求 |  |  |  |  |
|  | 2 | 第10.9.3条 |  | 潜式污水泵设置在集水坑中低于水位的位置 |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 第10.9.4条 |  | 潜式污水泵安装位置准确，支座与基础之间接触严密 |  |  |  |  |
|  | 2 | 第10.9.5条 |  | 橡胶软管连接位置准确，管路连接严密，不漏水 |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

江苏省人防工程质量监督站监制

灭火器具安装平行检验记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  | 分项工程名称 | 灭火器具安装 | 分部工程名称 |  |  | 给水排水 工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  | 检验批部位 |  |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人民防空工程质量验收与评价标准验评标准（RFJ01-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  |  | 最小/实际抽样数量 | 检查记录 |  | 检查结果 |
|  | 1 | 第10.10.2条 |  |  | 报警阀等须检测合格，型号等应符合设计要求和规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第10.10.3条 |  |  | 水流指示器等自动监测装置有铭牌等标志 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第10.10.4条 |  |  | 消防水泵和稳压泵的规格等应符合设计要求和规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第10.10.5条 |  |  | 气压罐容积、稳压泵的秒流量应符合设计要求和规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第10.10.6条 |  |  | 自动喷淋玻璃球喷头的位置等应符合设计要求和规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第10.10.7条 |  |  | 湿式报警阀安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第10.10.8条 |  |  | 消防水泵安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第10.10.9条 |  |  | 消防水泵接合器安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第10.10.10条 |  |  | 报警阀组安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第10.10.11条 |  |  | 其他组件安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 第10.10.12条 |  |  | 玻璃球喷头安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 第10.10.13条 |  |  | 箱式消火栓安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 第10.10.14条 |  |  | 七氟丙烷灭火系统的泄压口位于防护区净高的2/3 以上 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 第10.10.15条 |  |  | 喷头的保护高度和保护半径应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 第10.10.16条 |  |  | 喷头宜贴近防护区顶面安装，距顶面距离符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 第10.10.17条 |  |  | 根据增压压力，选择储存容器的焊接容器或无缝容器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 第10.10.18条 |  |  | 在容器阀和集流管间的管道上设单向阀 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 第10.10.19条 |  |  | 湿式报警阀等的安装允许偏差和检验方法应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

江苏省人防工程质量监督站监制

金属风管制作平行检验记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 金属风管制作 |  | 分部工程名称 |  | 通风与空调工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人民防空工程质量验收与评价标准验评标准（RFJ01-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 第11.2.2条 |  | 风管的规格、尺寸、厚度应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第11.2.3条 |  | 风管咬缝必须紧密，宽度均匀，无孔洞等缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第11.2.4条 |  | 焊缝严禁有烧穿等缺陷，纵向焊缝必须错开 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第11.2.5条 |  | 风管外观质量应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第11.2.6条 |  | 风管的法兰应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第11.2.7条 |  | 风管加固应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第11.2.8条 |  | 不锈钢、铝板和复合钢板风管外观应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第11.2.9条 |  | 金属风管及法兰制作的允许偏差和检验方法应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

江苏省人防工程质量监督站监制

无机玻璃钢风管制作平行检验记录表

编号：

| 单位工程 名称 |  |  |  | 分项工程名称 | 无机玻璃钢风管制作 | 分部工程名称 | 通风与空调工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 项目负责人 |  | 检验批 容量 |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  | 检验批 部位 |  |
| 验收依据 |  | 人民防空工程质量验收与评价标准验评标准（RFJ01-2015） |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  | 设计要求及规范规定 |  | 最小/实际抽样数量 | 检查 记录 | 检查 结果 |
|  | 1 | 第11.3.2条 | 风管的规格、尺寸应符合设计要求 |  |  |  |  |
|  | 2 | 第11.3.3条 | 风管无贯穿性裂缝，不返卤，玻璃丝布无裸露 |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 第11.3.4条 | 风管外观质量应符合规定 |  |  |  |  |
|  | 2 | 第11.3.5条 | 风管外观应符合规定 |  |  |  |  |
|  | 3 | 第11.3.6条 | 风管制作的允许偏差和检验方法应符合规定 |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

江苏省人防工程质量监督站监制

通风部件制作平行检验记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 通风部件制作 |  | 分部工程名称 |  | 通风与空调工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人民防空工程质量验收与评价标准验评标准（RFJ01-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 第11.4.2条 |  | 各类部件的规格、尺寸应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第11.4.3条 |  | 风阀的组合件尺寸准确，叶片与外壳无碰撞 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第11.4.4条 |  | 部件组装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第11.4.5条 |  | 风口的外观质量应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第11.4.6条 |  | 各类风阀的制作应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第11.4.7条 |  | 罩类的制作应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第11.4.8条 |  | 风口制作的允许偏差和检验方法应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

江苏省人防工程质量监督站监制

风管及部件安装平行检验记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 风管及部件安装 |  | 分部工程名称 |  | 通风与空调工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人民防空工程质量验收与评价标准验评标准（RFJ01-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 第11.5.2条 |  | 支架的型式等应应符合设计要求和规定,部件方向正确 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第11.5.3条 |  | 支架严禁设在风口、闽门及检视门处 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第11.5.4条 |  | 支管单独设支架，法兰两侧、加镀锌垫圈，螺栓作防腐处理 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第11.5.5条 |  | 按斜插板安装方式，限定阀板拉启方向 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第11.5.6条 |  | 风管安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第11.5.7条 |  | 风管的法兰连接应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第11.5.8条 |  | 风口安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第11.5.9条 |  | 柔性短管安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第11.5.10条 |  | 罩类的安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 第11.5.11条 |  | 风管、风口安装的允许偏差和检验方法应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

江苏省人防工程质量监督站监制

滤尘器、过滤吸收器安装平行检验记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 滤尘器、过滤吸收器安装 |  | 分部工程名称 |  | 通风与空调工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人防验评标准（RFJ1-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 第11.6.2条 |  | 设备的型号等应符合设计要求，检査合格证和图纸 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第11.6.3条 |  | 设备与管路连接不得漏气，固定支架应平正、稳定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第11.6.4条 |  | 过滤吸收器外壳应无损伤等影响密闭效果的 情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第11.6.5条 |  | 风管法兰焊接应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第11.6.6条 |  | 油网滤尘器的安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 第11.6.7条 |  | 过滤吸收器的安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第11.6.8条 |  | 纸除尘器等安装的允许偏差和检验方法应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

江苏省人防工程质量监督站监制

密闭阀门安装平行检验记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 密闭阀门安装 |  | 分部工程名称 |  | 通风与空调工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人民防空工程质量验收与评价标准验评标准（RFJ01-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 第11.7.2条 |  | 密闭阀门的型号、规格应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第11.7.3条 |  | 密闭阀门标志压力的箭头方向与冲击波方向一致 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第11.7.4条 |  | 密闭阀门安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第11.7.5条 |  | 阀门支架及支墩的安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第11.7.6条 |  | 预埋短管直径与阀门实际内径一致，阀门尺寸应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第11.7.7条 |  | 密闭阀门安装允许偏差和检验方法应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

江苏省人防工程质量监督站监制

消声设备制作与安装平行检验记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 消声设备制作与安装 |  | 分部工程名称 |  | 通风与空调工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人民防空工程质量验收与评价标准验评标准（RFJ01-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 第11.8.2条 |  | 消声器的型号、尺寸应符合设计要求，标明气流方向 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第11.8.3条 |  | 消声器框架必须牢固，外壳严密不漏 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第11.8.4条 |  | 消声片单体安装后固端必须牢固，片距均匀 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第11.8.5条 |  | 消声器安装方向正确，单独设置支架 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第11.8.6条 |  | 减振器的型号、规格应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 第11.8.7条 |  | 安装减振器处的地面和支托板板面必须找平 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第11.8.8条 |  | 消声材料的敷设应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第11.8.9条 |  | 消声材料的复面应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第11.8.10条 |  | 风机减振台座制作应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第11.8.11条 |  | 减振器安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第11.8.12条 |  | 减振器安装等允许偏差和检验方法应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

江苏省人防工程质量监督站监制

通风机、空调机安装平行检验记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 通风机、空调机安装 |  | 分部工程名称 |  | 通风与空调工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人民防空工程质量验收与评价标准验评标准（RFJ01-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 第11.9.2条 |  | 通风机与配用电机、空调机的型号等应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第11.9.3条 |  | 风机叶轮严禁与壳体碰擦 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第11.9.4条 |  | 通风机进风斗与叶轮的间隙均匀,符合技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第11.9.5条 |  | 空调机安装的位置、朝向等应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第11.9.6条 |  | 叶轮旋转方向正确，运转后轴承温升不超过规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第11.9.7条 |  | 离心风机的安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第11.9.8条 |  | 管道风机安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第11.9.9条 |  | 空调机安装应放置平稳；连接螺栓排列整齐 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第11.9.10条 |  | 电动脚踏两用风机安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第11.9.11条 |  | 通风机等安装的允许偏差和检验方法应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

江苏省人防工程质量监督站监制

通风管线安装平行检验记录表

编号：

| 单位工程 名称 |  |  |  |  |  | 分项工程名称 | 通风管线安装 |  | 分部工程名称 |  | 通风与空调工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  |  | 人民防空工程质量验收与评价标准验评标准（RFJ01-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 第11.10.2条 |  |  | 压差测量管的安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第11.10.3条 |  |  | 放射性监测取样管的安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第11.10.4条 |  |  | 尾气监测取样管的安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第11.10.5条 |  |  | 增压管的安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第11.10.6条 |  |  | 测压管的安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 第11.10.7条 |  |  | 气密性测量管的安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第11.10.8条 |  |  | 通风管线穿墙应采取防护密闭措施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第11.10.9条 |  |  | 通风管线不使用应将末端的阀门关闭 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

江苏省人防工程质量监督站监制

防烟排烟部件制作与安装平行检验记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 防烟排烟部件制作与安装 | 分部工程名称 |  |  | 通风与空调工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  | 检验批部位 |  |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人民防空工程质量验收与评价标准验评标准（RFJ01-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  |  | 最小/实际抽样数量 | 检查记录 |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 第11.11.2条 |  | 防火阀和排烟阀应符合规定，具有产品合格证明文件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第11.11.3条 |  | 防排烟系统柔性短管的制作材料为不燃材料 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第11.11.4条 |  | 防火阀等的安装方向、位置正确。防火阀距墙表面合格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第11.11.5条 |  | 风阀手动或电动操作装置灵活、可靠，阀板关闭严密 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

江苏省人防工程质量监督站监制

防腐与油漆工程等平行检验记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 防腐与油漆 工程 |  | 分部工程名称 |  | 通风与空调工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人民防空工程质量验收与评价标准验评标准（RFJ01-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 第11.12.2条 |  | 喷、涂油漆的漆膜，应均匀、无堆积等缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第11.12.3条 |  | 涂料的品种及涂层遍数、标记应符合设计要求和规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第11.12.4条 |  | 漆膜应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第11.12.5条 |  | 部件油漆后应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第11.12.6条 |  | 支（吊、托)架的防腐与油漆应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第11.12.7条 |  | 油漆喷涂不得遮盖铭牌标志和影响使用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

江苏省人防工程质量监督站监制

电缆线路工程平行检验记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  | 分项工程名称 | 电缆线路工程 |  | 分部工程名称 |  | 建筑电气安装工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  |  | 人民防空工程质量验收与评价标准验评标准（RFJ01-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 第12.2.1条 |  |  | 动力、照明线路采用电缆或护套线 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第12.2.2条 |  |  | 防密门、密闭门门框墙上预埋备用管，采取防护密闭措施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第12.2.3条 |  |  | 母线不得直接穿过临空墙等，穿过时采取防护密闭措施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第12.2.4条 |  |  | 电缆桥架不得直接穿过临空墙等，穿过时采取防护密闭措施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第12.2.5条 |  |  | 金属电缆导管必须接地或接零可靠，应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 第12.2.6条 |  |  | 电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁等缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第12.2.7条 |  |  | 电缆桥架安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第12.2.8条 |  |  | 桥架内电缆敷设应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

江苏省人防工程质量监督站监制

导管及线槽敷设工程平行检验记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  | 分项工程名称 | 导管及线槽敷设工程 |  | 分部工程名称 |  | 建筑电气安装工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  |  | 人民防空工程质量验收与评价标准验评标准（RFJ01-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  | 检查结果 |
|  | 1 | 第12.3.1条 |  |  | 金属导管和线槽必须接地或接零可靠，应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第12.3.2条 |  |  | 金属导管严禁对口熔焊连接，镀锌和薄壁的钢导管不得套管熔焊连接 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第12.3.3条 |  |  | 防爆导管不采用倒扣连接，连接困难时，采用防爆活接头 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第12.3.4条 |  |  | 设置过线盒，盒内不得有接线头，过线盒穿线密封加盖板 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第12.3.5条 |  |  | 防爆波电缆井施工应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第12.3.6条 |  |  | 电缆导管、电缆最小允许弯曲半径应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第12.3.7条 |  |  | 导管埋设深度与工程表面的距离、管卡间的最大距离应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第12.3.8条 |  |  | 线槽安装牢固，紧固件的螺母在线槽外侧 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第12.3.9条 |  |  | 防爆导管敷设应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第12.3.10条 |  |  | 绝缘导管敷设应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

江苏省人防工程质量监督站监制

变压器安装平行检验记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 变压器安装 |  | 分部工程名称 |  | 建筑电气安装工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人民防空工程质量验收与评价标准验评标准（RFJ01-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 第12.4.1条 |  | 变压器安装位置正确，附件齐全 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第12.4.2条 |  | 接地干线与低压侧中性点直接连接，支架或外壳接地 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第12.4.3条 |  | 传动部分润滑应良好，自动调节应符合技术文件要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第12.4.4条 |  | 绝缘件无裂纹等缺陷,外表清洁, 测温仪表指示准确 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第12.4.5条 |  | 有滚轮的变压器用能拆卸的制动部件固定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第12.4.6条 |  | 变压器按产品技术文件要求检查器身 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

江苏省人防工程质量监督站监制

成套配电柜及动力照明配电箱(盘)安装平行检验记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 成套配电柜及动力照明配电箱(盘)安装 |  | 分部工程名称 |  | 建筑电气安装工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人民防空工程质量验收与评价标准验评标准（RFJ01-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 第12.5.1条 |  | 金属框架等接地可靠，可开启门和接地端子用铜线连接 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第12.5.2条 |  | 低压成套配电柜等有电击保护，保护导体应有端子 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第12.5.3条 |  | 绝缘电阻值、馈电线路大于0.5MΩ，二次回路大于1MΩ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第12.5.4条 |  | 二次回路交流工频耐压试验，应无闪络击穿现象 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第12.5.5条 |  | 照明配电箱安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 第12.5.6条 |  | 动力配电箱等不得在防护密闭或密闭墙体上嵌墙暗装 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 第12.5.7条 |  | 三种通风方式信号装置安裝应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 第12.5.8条 |  | 防爆音响信号按钮安裝位置应符合设计要求,防护可靠 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第12.5.9条 |  | 基础型钢安装允许偏差应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第12.5.10条 |  | 应用镀锌螺栓连接，防松零件齐全 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第12.5.11条 |  | 安装垂直度允许偏差应符合规定,成列盘面偏差应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第12.5.12条 |  | 柜、屏、台、箱、盘内检查试验应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第12.5.13条 |  | 柜、屏、台、箱、盘间配线应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 第12.5.14条 |  | 照明配电箱安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

江苏省人防工程质量监督站监制

开关、插座安装平行检验记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 开关、插座安装 |  | 分部工程名称 |  | 建筑电气安装工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人民防空工程质量验收与评价标准验评标准（RFJ01-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 第12.6.1条 |  | 插座安装应有明显的区别，配套的插头区别使用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第12.6.2条 |  | 插座接线应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第12.6.3条 |  | 特殊情况下插座安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第12.6.4条 |  | 插座安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第12.6.5条 |  | 照明开关安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

江苏省人防工程质量监督站监制

电气照明灯具安装平行检验记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 电气照明灯具安装 |  | 分部工程名称 |  | 建筑电气安装工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人民防空工程质量验收与评价标准验评标准（RFJ01-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  | 检查结果 |
|  | 1 | 第12.7.1条 |  | 灯具的固定应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第12.7.2条 |  | 当灯具为I类灯具时，灯具的外露可导电部分可靠接地 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第12.7.3条 |  | 应急照明灯具安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第12.7.4条 |  | 灯具的外形、灯头及其接线应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第12.7.5条 |  | 应急照明灯具安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

江苏省人防工程质量监督站监制

接地装置安装平行检验记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 接地装置安装 |  | 分部工程名称 |  | 建筑电气安装工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人民防空工程质量验收与评价标准验评标准（RFJ01-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 第12.8.1条 |  | 工程内将导电部分做等电位连接 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第12.8.2条 |  | 接地装置的设置应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第12.8.3条 |  | 接地装置应设测试点。接地电阻值应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第12.8.4条 |  | 接地干线埋地深度不应小于1m，采取均压措施或覆盖 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第12.8.5条 |  | 接地模板顶面埋深合格，接地模块间距足够 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第12.8.6条 |  | 接地极垂直埋入，间距足够。搭接焊搭接长度应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第12.8.7条 |  | 接地装置的材料最小允许规格、尺寸应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第12.8.8条 |  | 接地模块集中引线，焊成环路,引出线不少于2处 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

江苏省人防工程质量监督站监制

柴油发电机组安装平行检验记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 柴油发电机组安装 |  | 分部工程 名称 |  | 建筑电气安装 工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人民防空工程质量验收与评价标准验评标准（RFJ01-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  | 检查结果 |
|  | 1 | 第12.9.1条 |  | 绝缘电阻值应大于0.5MΩ，塑料绝缘电缆无击穿现象 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第12.9.2条 |  | 柴油发电机馈电线路的相序与原供电系统的相序一致 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第12.9.3条 |  | 发电机工作零线与接地干线直接连接，螺栓防松零件齐全 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第12.9.4条 |  | 控制柜接线正确，紧固件紧固状态良好,无遗漏脱落 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第12.9.5条 |  | 发电机本体和可接近裸露导体接地或接零可靠 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第12.9.6条 |  | 开关设备等试验合格，机组连续运行12h无故障 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

江苏省人防工程质量监督站监制

火灾自动报警装置安装平行检验记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 火灾自动报警装置安装 |  | 分部工程名称 |  | 建筑电气安装工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人民防空工程质量验收与评价标准验评标准（RFJ01-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 第12.10.1条 |  | 火灾探测器等的型号、安装位置应符合设计要求和规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第12.10.2条 |  | 区域报警等控制器的基本功能应符合标准要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第12.10.3条 |  | 火灾自动报警系统随时处于完好的运行状态 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第12.10.4条 |  | 火灾探测器安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第12.10.5条 |  | 手动火灾报警按钮安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第12.10.6条 |  | 火灾报警控制器安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

江苏省人防工程质量监督站监制

火灾事故广播、消防通讯设备安装平行检验记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 火灾事故广播、消防通讯设备安装 |  | 分部工程名称 |  | 建筑电气安装工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人民防空工程质量验收与评价标准验评标准（RFJ01-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 第12.11.1条 |  | 火灾事故广播等设备的产品质量应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第12.11.2条 |  | 火灾事故广播等设备的功能必须正常，语音必须清晰 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第12.11.3条 |  | 火灾事故广播设备安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第12.11.4条 |  | 扬声器安装应位置合理，固定牢固，整齐美观 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

江苏省人防工程质量监督站监制