江苏省人防工程监理单位

旁

站

记

录

表

旁站记录表（接地）

工程名称：                                              编号：

| 日期及气候： |  | 施工单位： |
| --- | --- | --- |
| 旁站的部位和工序： |  |  |
| 旁站开始时间： |  | 旁站结束时间： |
| 施 工 情 况 |  |  |
| 监 理 情 况 |  |  |
| 发现问题 |  |  |
| 处理情况： |  |  |
| 旁站监理人员（签字）： 年 月 日 |  |  |

江苏省人防工程质量监督站监制

旁站记录表（防水施工）

工程名称：                                                编号：

| 日期及气候： |  | 施工单位： |
| --- | --- | --- |
| 旁站的部位和工序： |  |  |
| 旁站开始时间： |  | 旁站结束时间： |
| 施 工 情 况 |  |  |
| 监 理 情 况 |  |  |
| 发现问题 |  |  |
| 处理情况： |  |  |
| 旁站监理人员（签字）： 年 月 日 |  |  |

江苏省人防工程质量监督站监制

旁站记录表（底板钢筋）

工程名称：                                                编号：

| 日期及气候： | 施工单位： |
| --- | --- |
| 旁站的部位和工序： |  |
| 旁站开始时间： | 旁站结束时间： |
| 检查记录（是打“√”，否打“×”）： 1.人防区底板钢筋及基础梁钢筋绑扎是否符合规范要求 （ ） 2.梁板结构人防区底板板面筋是否符合反梁构造要求 （ ） 3.底板钢筋规格、间距和有效高度是否满足设计要求 （ ） 4.钢筋连接方式、接头位置、锚固长度及同截面接头百分率是否符合规范要求 （ ） 5.人防区底板拉结筋设置是否符合规范要求 （ ） 6.人防门门槛钢筋、临战封堵下槛钢筋是否符合规范要求 （ ） 7.人防门洞口、临战封堵洞口斜向加强筋是否符合规范要求 （ ） 8.马凳设置是否符合规范要求 （ ） 9.钢筋保护层厚度是否符合规范要求 （ ） 10.外墙止水钢板设置，墙柱箍筋与止水钢板焊接是否符合规范要求 （ ） 11.人防口部功能区（进排风竖井、扩散室、滤毒室、除尘室、防毒通道、洗消间等部位）的防爆波地漏、清扫口及集水坑是否按要求设置到位 （ ） 12.底板内排水管道预埋是否符合规范要求 （ ） 13.人防门门框和临战封堵框接地装置预埋是否符合规范要求 （ ） 14.相关资料是否已检查 （ ） |  |
| 处理情况： |  |
| 旁站监理人员（签字）： 年 月 日 |  |

江苏省人防工程质量监督站监制

旁站记录表（人防门门框安装）

工程名称：                                                编号：

| 日期及气候： |  | 施工单位： |
| --- | --- | --- |
| 旁站的部位和工序： |  |  |
| 旁站开始时间： |  | 旁站结束时间： |
| 施 工 情 况 |  |  |
| 监 理 情 况 |  |  |
| 发现问题 |  |  |
| 处理情况： |  |  |
| 旁站监理人员（签字）： 年 月 日 |  |  |

江苏省人防工程质量监督站监制

旁站记录表（防爆地漏安装）

工程名称：                                                编号：

| 日期及气候： |  | 施工单位： |
| --- | --- | --- |
| 旁站的部位和工序： |  |  |
| 旁站开始时间： |  | 旁站结束时间： |
| 施 工 情 况 |  |  |
| 监 理 情 况 |  |  |
| 发现问题 |  |  |
| 处理情况： |  |  |
| 旁站监理人员（签字）： 年 月 日 |  |  |

江苏省人防工程质量监督站监制

旁站记录表（口部预埋管线）

工程名称：                                                编号：

| 日期及气候： |  | 施工单位： |
| --- | --- | --- |
| 旁站的部位和工序： |  |  |
| 旁站开始时间： |  | 旁站结束时间： |
| 施 工 情 况 |  |  |
| 监 理 情 况 |  |  |
| 发现问题 |  |  |
| 处理情况： |  |  |
| 旁站监理人员（签字）： 年 月 日 |  |  |

江苏省人防工程质量监督站监制

旁站记录表（防爆呼唤按钮）

工程名称：                                                编号：

| 日期及气候： |  | 施工单位： |
| --- | --- | --- |
| 旁站的部位和工序： |  |  |
| 旁站开始时间： |  | 旁站结束时间： |
| 施 工 情 况 |  |  |
| 监 理 情 况 |  |  |
| 发现问题 |  |  |
| 处理情况： |  |  |
| 旁站监理人员（签字）： 年 月 日 |  |  |

江苏省人防工程质量监督站监制

旁站记录表（门框墙钢筋绑扎）

工程名称：                                                编号：

| 日期及气候： |  | 施工单位： |
| --- | --- | --- |
| 旁站的部位和工序： |  |  |
| 旁站开始时间： |  | 旁站结束时间： |
| 施 工 情 况 |  |  |
| 监 理 情 况 |  |  |
| 发现问题 |  |  |
| 处理情况： |  |  |
| 旁站监理人员（签字）： 年 月 日 |  |  |

江苏省人防工程质量监督站监制

旁站记录表（人防门门扇安装）

工程名称：                                                编号：

| 日期及气候： |  | 施工单位： |
| --- | --- | --- |
| 旁站的部位和工序： |  |  |
| 旁站开始时间： |  | 旁站结束时间： |
| 施 工 情 况 |  |  |
| 监 理 情 况 |  |  |
| 发现问题 |  |  |
| 处理情况： |  |  |
| 旁站监理人员（签字）： 年 月 日 |  |  |

江苏省人防工程质量监督站监制

旁站记录表（模板安装）

工程名称：                                                编号：

| 日期及气候： |  | 施工单位： |
| --- | --- | --- |
| 旁站的部位和工序： |  |  |
| 旁站开始时间： |  | 旁站结束时间： |
| 施 工 情 况 | 提醒施工单位：人防特性墙体（外墙、临空墙、门框墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙）连接模板不得采用带PVC套管的对拉螺栓和混凝土预制件 |  |
| 监 理 情 况 |  |  |
| 发现问题 |  |  |
| 处理情况： |  |  |
| 旁站监理人员（签字）： 年 月 日 |  |  |

江苏省人防工程质量监督站监制

旁站记录表（混凝土浇筑）

工程名称：                                                编号：

| 日期及气候： |  | 施工单位： |
| --- | --- | --- |
| 旁站的部位和工序： |  |  |
| 旁站开始时间： |  | 旁站结束时间： |
| 施 工 情 况 |  |  |
| 监 理 情 况 |  |  |
| 发现问题 |  |  |
| 处理情况： |  |  |
| 旁站监理人员（签字）： 年 月 日 |  |  |

江苏省人防工程质量监督站监制

旁站记录表（墙板钢筋）

工程名称：                                                编号：

| 日期及气候： | 施工单位： |
| --- | --- |
| 旁站的部位和工序： |  |
| 旁站开始时间： | 旁站结束时间： |
| 检查记录（是打“√”，否打“×”）： 1.墙板、柱钢筋定位是否准确 （ ） 2.墙板有效厚度是否符合设计要求 （ ） 3.墙板、柱钢筋的规格、间距是否正确 （ ） 4.钢筋连接方式、接头位置、锚固长度及同截面接头百分率是否符合规范要求 （ ） 5.墙板拉结筋设置是否符合规范要求 （ ） 6.钢筋节点构造是否符合规范及图集要求 （ ） 7.人防门洞口、临战封堵洞口斜向加强筋是否按要求设置 （ ） 8.人防门门框、临战封堵框的支撑和垂直度是否符合规范要求 （ ） 9.人防门门框、临战封堵框的锚筋施工是否符合规范要求 （ ） 10.预留洞口、预埋管周边是否按要求加固补强，并做好止水措施 （ ） 11.密闭墙体固定模板的对拉螺栓未采用pvc套管、砼预制件等 （ ） 12.各专业预埋管制作、安装是否符合要求，预埋是否漏项 （ ） 13.防爆呼唤按钮是否一次性预埋到位 （ ） 14.人防门门框和临战封堵框接地装置预埋是否符合规范要求 （ ） 15.各类检测管、压差管、取样管等是否预埋到位 （ ） 16.相关资料是否已检查 （ ） |  |
| 处理情况： |  |
| 旁站监理人员（签字）： 年 月 日 |  |

江苏省人防工程质量监督站监制

旁站记录表（顶板钢筋）

工程名称：                                                编号：

| 日期及气候： | 施工单位： |
| --- | --- |
| 旁站的部位和工序： |  |
| 旁站开始时间： | 旁站结束时间： |
| 检查记录（是打“√”，否打“×”）： 1.顶板有效厚度是否符合设计要求 （ ） 2.顶板钢筋的规格、间距是否符合设计要求 （ ） 3.钢筋连接方式、接头位置、锚固长度及同截面接头百分率是否符合规范要求 （ ） 4.顶板拉结筋设置是否符合规范要求 （ ） 5.外墙钢筋、临空墙钢筋与顶板节点构造是否符合规范要求 （ ） 6.密闭接线盒设置是否符合规范要求 （ ） 7.钢筋保护层厚度是否符合规范要求 （ ） 8.马凳筋设置是否符合设计规范要求 （ ） 9.预留洞口是否按设计要求和施工方案设置 （ ） 10.超压测压管是否预埋到位 （ ） 11.埋设在顶板内的电气管线是否符合规范要求 （ ） 12.穿越人防顶板的各专业管线是否符合规范要求 （ ） 13.相关资料是否已检查 （ ） |  |
| 处理情况： |  |
| 旁站监理人员（签字）： 年 月 日 |  |

江苏省人防工程质量监督站监制

旁站记录表（人防门吊钩）

工程名称：                                                编号：

| 日期及气候： |  | 施工单位： |
| --- | --- | --- |
| 旁站的部位和工序： |  |  |
| 旁站开始时间： |  | 旁站结束时间： |
| 施 工 情 况 | 每樘门 |  |
| 监 理 情 况 |  |  |
| 发现问题 |  |  |
| 处理情况： |  |  |
| 旁站监理人员（签字）： 年 月 日 |  |  |

江苏省人防工程质量监督站监制

旁站记录表（其他设备）

工程名称：                                                编号：

| 日期及气候： |  | 施工单位： |
| --- | --- | --- |
| 旁站的部位和工序： |  |  |
| 旁站开始时间： |  | 旁站结束时间： |
| 施 工 情 况 |  |  |
| 监 理 情 况 |  |  |
| 发现问题 |  |  |
| 处理情况： |  |  |
| 旁站监理人员（签字）： 年 月 日 |  |  |

江苏省人防工程质量监督站监制